Ο,τι θυμάμαι απο την θεωρία:

1.Αν κινητήρας δουλεύει υπο φορτίου και κοπεί η μία φάση, τί θα συμβεί?

2.Εχεις ενα πετρώδες κ ι ένα ελαιόδες έδαφος . Σε ποιά περίπτωση θα χρειαστείς περισσότερο μήκος μεταλλικής ταινίας για να πετύχεις γείωση?

3.Αποτελεσματική προστασία κινητήρα

4.Τί λαμβάνουμε υπόψην για το σχεδιασμό μιας εγκαταστασης? ( μελέτη μόνιμης καταστασης, βραχυκυκλ, υπερφορτισ)

5. ασφαλεια υπάρχει πριν από διακόπτη. ποιος ο ρόλος της;

6. γτ δεν υπερφορτίζουμε εναέριες γραμμές;

7. τι είναι το ρεύμα βραχειας εκκένωσης;

Ασκήσεις

1. Ασκηση με κινητηρα, διαστασιολόγηση, ευρεση Ιth (θερμικού) σε 2 περιπτώσεις, εξέταση βραχυκυκλώματος μακρια-κντα σε γεννητρια. ενδεικτικά , σελ 180-186,188,195-6 91,

δινεται χρονος εκκ ποσο ειναι το Ι εκκινησης και το αναστροφο αν υπαρχει ασφαλεια βραχειας τηξης 125Α

2 : Παρόμοια με την Ασκ 10 του βιβλίου ( την μεγάλη) .. ένας χώρος με  6 φωτ, 6 πριζες, 5 κινητηρες, δινονται χαρακτηριστικά κινητήρων...Κάνε μελέτη ασκησης 10, σχεδιασμός γραμμων στην κάτοψη, σχεδιασμός γραμμών στον πίνακα.